## Схема ТС
№ п/п | Замечания к Схеме ТС Шлиссельбургского гп | Комментарии разработчика
1 | Замечания АО "ЛОТЭК" от 07.04.2026
Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Шлиссельбургского гп
1 | Раздел 1.2.4. Таблица 1.2.4. Расход натурального топлива котельной "Южная" исправить на 1397,53. Выработка тепловой энергии "итого" 76082,79 | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
2 | Раздел 1.2.15. Было прописано две котельные, функционирует 4 котельные | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
3 | Раздел 1.3.2. Рисунок 1.3.2.1. На схеме отсутствует трубопровод от ТК 2/20 до ТК 2/31. В ТК 2/31 установлен байпас, который создает альтернативный путь для циркуляции теплоносителя. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
4 | Раздел. 1.3.3. Таблицы 1.3.3.1-1.3.3.3 Необходимо заменить на таблицы, представленные в расчете потерь. См. приложение «Расчет потерь через изоляцию». | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
5 | Раздел. 1.5.1. Таблица 1.5.1.1. Суммарная нагрузка 7,579. См. приложение «Перечень потребителей» | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
6 | Раздел 1.8.1. Таблица 1.8.1.2. Расход натурального топлива котельной "Южная" исправить на 1397,53. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
7 | Раздел 1.9.8. Таблица 1.9.8.1. Второй ввод есть только на котельной «Хозблок». Котельная «Треугольник» и «Южная» закольшаваны. Резервный трубопровод от ТК 2/20 до ТК /2/31. В ТК 2/31 установлен байпас, который создает альтернативный путь для циркуляции теплоносителя. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
8 | Раздел 1.12.1. Рисунок 1.12.1.1. На схеме отсутствует трубопровод от ТК 2/20 до ТК 2/31. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
9 | Раздел 1.12.3. Таблица 1.12.3.1. Расход натурального топлива котельной "Южная" исправить на 1397,53. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
10 | Раздел. 2.1. Таблица 2.1.2. Суммарная нагрузка 7,579. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
11 | Раздел 3.9. Рисунок 3.9.1.-3.10.1. На схеме отсутствует трубопровод от ТК 2/20 до ТК 2/31. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
12 | Раздел 7.12. Таблица 7.12.1. Заменить в соответствии с Балансами (факт 2025, ожид.2026, план 2027), см. приложение. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
13 | Раздел 11.8. Рисунок 11.8.1-11.8.2 На схеме отсутствует трубопровод от ТК 2/20 до ТК 2/31. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
14 | Раздел. 14.1. Таблица 14.1.1. Изменить в соответствии с таблицей на стр. 174 | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
15 | Раздел. 16.1. Таблица 16.1.1. Убрать АО ЛОТЭК с проекта по реализ. кап. влажений. Все расходы по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, являющихся муниципальной собственностью, могут проводится только в рамках концессионных соглашений, которые в настоящее время не заключены. У АО ЛОТЭК незаключено концессионное соглашение, а в проекте кап. вложения начинаются с 2026г. | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.
Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Шлиссельбургского гп
1 | Исправить в соответствии с Обосновывающими материалами | Замечание принято. Внесены корректировки в Схему.