|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ   **от 04.02.2019 № 29** |

**Об утверждении перечня**

**первичных средств пожаротушения**

**в местах общественного пользования**

**на территории МО Город Шлиссельбург**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению 1.

1.2. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены места общественного пользования на территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.05.2018 № 120 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории МО Город Шлиссельбург».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Рогозин

Утвержден

постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург

от 04.02.2019 № 29

(приложение 1)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО Город Шлиссельбург**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения  и противопожарного инвентаря (штук) | | | |
| Порош-ковый  огнету-шитель ОП-4  (или анало-гичный) | ящик с песком  емкос-тью  0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор,  топор,  лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 (\*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 (\*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Утвержден

постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург

от 04.02.2019 № 29

(приложение 2)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены места общественного пользования**

**на территории МО Город Шлиссельбург**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  - порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |