**ПРОТОКОЛ**  
**проведения публичных слушаний по проекту актуализации**  
**схемы теплоснабжения МО Город Шлиссельбург**

07 мая 2018 года      г. Шлиссельбург

**Время проведения:** 15 час. 00 мин.

**Место проведения:** Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, актовый зал администрации МО Город Шлиссельбург.

Извещение о месте, дате и времени  проведения  публичных слушании размещено на официальном сайте Администрации города МО Город Шлиссельбург по адресу: http://moshlisselburg.ru/Files/file/postanovlenie\_ot\_23\_04\_2018\_№\_94\_o\_publ\_slushaniyah\_po\_proektu\_aktualizatsii\_shemu\_ts.dokx

**Количество участников публичных слушаний:**

- 22 человека, из них:

начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», сотрудники администрации МО Город Шлиссельбург, сотрудники АО «ЛОТЭК», иные заинтересованные лица.

Поступило предложение открыть публичные слушания.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

Для ведения публичных слушаний необходимо избрать председателя и секретаря.

Поступило предложение избрать председателем публичных слушаний – Куражеву Г.Б., начальника МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»;

Секретарем слушаний – Терешенкову Л.В., заместителя начальника МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

Голосовали «ЗА» - единогласно. Данное решение принято.

**Порядок проведения публичных слушаний**  
        1. Утверждение регламента публичных слушаний.  
        2. Выступление докладчика по проекту актуализации схемы теплоснабжения   МО Город Шлиссельбург.  
        3. Обсуждение представленного проекта актуализации схемы теплоснабжения   МО Город Шлиссельбург.  
        4. Принятие решения по результатам публичных слушаний.

1. Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний Куражева Галина Борисовна:

постановление «О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения МО Город Шлиссельбург» было размещено в сети Интернет на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург вместе с материалами по проекту актуализации схемы теплоснабжения МО Город Шлиссельбург. Все желающие были приглашены для участия в публичных слушаниях.

**Предлагаю утвердить регламент работы:**  
- время для доклада – до 30 мин,  
- время для ответов на вопросы, поступившие докладчику – до 5 мин,  
- время для выступлений – до 5 мин,  
- для повторных выступлений – 1 мин,  
- по порядку ведения публичных слушаний – 1 мин.  
Публичные слушания завершить в течение двух часов.  
Прошу голосовать.  
**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

         Переходим к публичным слушаниям по проекту актуализации схемы теплоснабжения МО Город Шлиссельбург.

2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений, порядку их разработки и утверждения.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:  
 а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;  
 е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;  
 з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.  
 Схема теплоснабжения МО Город Шлиссельбург была разработана и утверждена в 2013 году, на основании ее рассмотрения была определена единая теплоснабжающая организация в границах МО Город Шлиссельбург. Рассматриваемый сегодня проект актуализированной схемы теплоснабжения был разработан АО «ЛОТЭК» и размещен на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет. В данном проекте отражены изменения, которые необходимо внести в действующую схему теплоснабжения в связи со строительством новых многоквартирных домов, изменением схемы распределения тепловой энергии в микрорайоне «Южный».  
 На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией на территории МО Город Шлиссельбург АО «ЛОТЭК», как организации, способной в наилучшей мере обеспечить надлежащее теплоснабжение потребителей.

**3. Председатель публичных слушаний попросил задавать вопросы**, замечания. Желающих нет.

4. **РЕШИЛИ:**

1. Считать публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения МО Город

Шлиссельбург состоявшимися.

2.    Поддержать проект актуализации схемы теплоснабжения   МО Город Шлиссельбург в целом.

3.    Протокол публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения МО Город Шлиссельбург направить главе администрации МО Город Шлиссельбург для принятия решения в соответствии с п. 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их

разработки и утверждения».

4. Протокол с заключением о результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в течение 3 календарных дней с даты проведения публичных слушаний.

**Голосование:** «единогласно».

Председатель публичных слушаний   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б. Куражева

Секретарь публичных слушаний  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Терешенкова